Załącznik nr 5
USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet nr 2
VIDEO-REKTOSKOP-ANOSKOP
Źródło zimnego światła dwutorowe 2 x 150 W 
- temperatura barwy 3200K,
- regulacja ilości światła – od 0-100 %
- Głowica przeznaczona do rurek anoskopowych
- Kamera CCD 1/3”, 470 linii, 1,0 lux, F, wzmocnienie 1,2,
- światłowód 1,8 m, średnica 4,8 mm
 - Monitor współpracujący z kamerą wideorektoskopową
- Wieża transportowa, 2 koszyki, 3 półki, 
- listwa zasilająca 
- rurki anoskopowe, jednorazowe, 25 szt.
- rok produkcji 2018,

- gwarancja min. 24 miesiące.
